Inowrocław, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy

Inowrocław GOŚ.VI.6220.1.18.17.2021

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.)

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy
do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid.
numer 10/4 obręb 0015 Jaronty, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski,
województwo kujawsko-pomorskie."

Według wypisu z rejestru gruntów, powierzchnia działki nr ewid. 10/4 obręb Jaronty wynosi łącznie 3,2300 ha i stanowi grunty: RIV b.

Powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie
wynosiła do 3 ha.

Na zamierzenie składać się będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne,

- konstrukcje wsporcze,

- place montażowe i postojowe,

- inwertery,

- przyłącze elektroenergetyczne.

- kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN,

- ogrodzenie, oświetlenie, system alarmowy,

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw
oraz energii.

Etap realizacji

Na etapie budowy przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych
i materiałów budowlanych (np. woda, cement, stal, żwir, piasek i in.) w ilości niezbędnej
do wykonania określonych prac. Zużycie to będzie wynikać między innymi z:

• pracy silników elektrycznych sprzętu budowlanego i montażowego,

• pracy silników spalinowych sprzętu budowlanego,

• wykonania wykopów pod fundamenty,

• wykonania fundamentów,

•wykonania podłączenia do istniejącej sieci energetyczne], sanitarnej i ciepłowniczej,

• wykonania innych robót budowlano-montażowych.

Tab.2. Szacunkowe ilości surowców potrzebnych do wykorzystania w czasie budowy

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 10/4 obręb Jaronty, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie może przebiegać

etapowo i jej wykonanie może potrwać od kliku do kilkunastu miesięcy.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji nie będą wykorzystywane surowce naturalne. Instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa. W trakcie funkcjonowania elektrowni słonecznej nie będą powstawać odpady, gdyż wykonywane prace konserwacyjne polegają na pomiarach pracy urządzeń technicznych. W instalacji fotowoltaicznej nie ma części mechanicznych wymagających wymiany ani napraw. W panelach fotowoltaicznych zastosowana jest powłoka, które zapobiega osadzaniu się pyłów i osadów na panelach fotowoltaicznych. Przewiduje się możliwości mycia paneli fotowoltaicznych dwa razy w roku, jednakże inwestor rozważa system czyszczenia bezwodny na szczotkach.

Tab. nr 2

Etap polegający na likwidacji przedsięwzięcia wiązał będzie się z demontażem
modułów słonecznych wraz i infrastrukturą techniczną oraz rekultywacją terenu
zajmowanego stalową konstrukcję stelaż pod elektrownie fotowoltaiczną. Rekultywacja
będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przed realizacyjnego,
uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia
wykopów.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacji
przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni
ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie
jego realizacji, jak i eksploatacji.