Inowrocław, dnia 28 grudnia 2021 r.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy

Inowrocław GOŚ.VI.6220.1.19.25.2021

z dnia 28 grudnia 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn.zm.)

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa Elektrowni Słonecznych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą „STRZEMKOWO I”, „STRZEMKOWO II”, „STRZEMKOWO III” o łącznej mocy do 3 MW na działce o nr ewid. 6/1 (obręb 0041) w miejscowości Strzemkowo, Gmina Inowrocław”

Wg wypisu z rejestru gruntów dz. ewid. 6/1 obręb Strzemkowo powierzchnia działki wynosi łącznie 16,7026 ha i stanowi grunty RIII a, RIII b, RIV a, RIV b.

Powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła do 6,19 ha.

Zamierzenie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW 
na działce ewid. nr: 6/1 obręb Strzemkowo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, 
w terenie o charakterze rolniczym, o małej gęstości zaludnienia.

Na przedsięwzięcie składać się będą następujące elementy:

- do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych,

- konstrukcje wsporcze.

- kontenerowa stacja transformatorowa,

- kontener techniczny,

- inwertery,

- ogrodzenie,

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z realizacją i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacji
przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni
ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.